Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de Ingeniería

Curso: Practicas Finales

Investigación

Marlon Ivan Carreto Rivera 201230088

Área de Métodos Constructivos

Losas

Las losas constituyen elementos estructurales esenciales en edificaciones y obras civiles, cumpliendo la función de distribuir cargas verticales a columnas, vigas y muros. La elección del tipo de losa depende de factores como: resistencia estructural, eficiencia económica, tiempo de construcción, y normativa vigente.

El ACI 318-19 regula el diseño de estructuras de concreto armado, estableciendo requisitos sobre espesor mínimo de losas, refuerzo, control de deformaciones, resistencia al corte y seguridad frente a punzonamiento. Este código es ampliamente adoptado como referencia en normativa internacional y local. La integración de sus criterios en el diseño de losas garantiza seguridad estructural y durabilidad a largo plazo.

Losa Tradicional:

La losa tradicional, también llamada maciza, es un elemento sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, y con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza en edificios residenciales, comerciales y obras con cargas concentradas importantes.

- Encofrado