ETABS Concrete Frame Design

ACI 318-19 Column Section Design   (Summary)

Column Element Details

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Combo ID | Station Loc | Length (cm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story3 | C41 | 143 | Mocheta | DConS7 | 0 | 300 | 1 | Sway Special |

Section Properties

| b (cm) | h (cm) | dc (cm) | Cover (Torsion) (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | 4.091 | 1.23 |

Material Properties

| Ec (kgf/cm²) | f'c (kgf/cm²) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (kgf/cm²) | fys (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253456.35 | 281.23 | 1 | 2812.28 | 2812.28 |

Design Code Parameters

| ϕT | ϕCTied | ϕCSpiral | ϕVns | ϕVs | ϕVjoint | Ω0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 | 2 |

Axial Force and Biaxial Moment Design for Pu , Mu2 , Mu3

| Design Pu kgf | Design Mu2 kgf-cm | Design Mu3 kgf-cm | Minimum M2 kgf-cm | Minimum M3 kgf-cm | Rebar Area cm² | Rebar % % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 890.38 | 557.8 | 62546.7 | 1730.89 | 1730.89 | 5.22 | 2.66 |

Axial Force and Biaxial Moment Factors

|  | Cm Factor Unitless | δns Factor Unitless | δs Factor Unitless | K Factor Unitless | Length cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Bend(M3) | 1 | 1.01696 | 1 | 1 | 150 |
| Minor Bend(M2) | 1 | 1.061697 | 1 | 1 | 280 |

Shear Design for Vu2 , Vu3 (Part 1 of 2)

|  | Shear Vu kgf | Modified Shear Vu kgf | Shear ϕVc kgf | Shear ϕVs kgf | Shear ϕVp kgf | Rebar Av /s cm²/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major, Vu2 | 483.28 | 644.37 | 0 | 644.37 | 477.67 | 0.0273 |
| Minor, Vu3 | 249.16 | 332.22 | 0 | 413.4 | 238.83 | 0.0175 |

Shear Design for Vu2 , Vu3 (Part 2 of 2)

Vu /ϕVn Unitless

0.75

0.602714

Joint Shear Check/Design

|  | Joint Shear Force kgf | Shear Vu,Top kgf | Shear Vu,Tot kgf | Shear ϕVc kgf | Joint Area cm² | Shear Ratio Unitless |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Shear, Vu2 | 0 | 475.29 | 8137.31 | 11112.06 | 196 | 0.732 |
| Minor Shear, Vu3 | 0 | 238.83 | 4067.47 | 11112.06 | 196 | 0.366 |

(6/5) Beam/Column Capacity Ratio

| Major Ratio | Minor Ratio |
| --- | --- |
| 0.975 | 0.487 |