Levantamiento topográfico de pozos y conexiones en Residencial Ceres III Chichiguitan, Quetzaltenango.

Se realizaron mediciones del pozo principal hacia las conexiones domiciliares, estableciendo  su posición, nivel de altura con pendiente y correcta alineación. Lo que permitió estas mediciones fue que se determinó  tanto los desniveles como las distancias de cada elementos para lo cual se aplicó cal como marcador de referencia sobre el terreno facilitando así la visulización para que el operador de maquinaria  procediera a realizar la excavación siguiendo los trazos establecidos

Marcaje topografico para instalación de tuberías:

Establecimiento de puntos finos de referencia sobre el terreno escarvado por maquinaria, estableciendo asi una guia precisa para nivelación y compactacón de area para colocación de tuberias de esa manera garantizando el cumplimiento de cotas, pendientes  para la correcto flujo del agua residual.